Tema: El Microscopio de Luz

El  Científico Robert Hooke, descubrió la célula corcho a través de un microscopio de luz.  Para usar el microscopio de luz se pueden usar distintas fuentes de luz, estas son: espejo, o bombilla eléctrica. Hay diferentes tipos de microscopio, entre algunos son: microscopio de luz, microscopio electrónico,  microscopio de disección,  microscopio de átomos. Anton Van Leeuwenhoek considerado como el primer constructor de microscopio.

Los objetivos están compuestos por lentes que aumentan el tamaño de la imagen de 4 a 100 veces. Los objetivos están marcados con los números,  4X,  10X,  40X,  43X,  45X,  100X. La X  significa que el tamaño se ha aumentado las veces que indica el número. El número de los objetivos, y el  poder de los mismos varían en distintos microscopios. Los objetivos son movibles, y se cambian de acuerdo con el aumento deseado.

Calcular la magnificación total

Ocular 10X  Objetivo 4 X = magnificación total  40 X

Las partes del microscopio  y  sus funciones:

1. Ocular – el lente móvil más cercano al ojo de observador; marcado 10X en la mayoría de los microscopios.

2. Tubo corredizo – porción cilíndrica que conecta al ocular a los objetivos.

3. Revolver – porción giratoria a la cual está unidos los objetivos.

4. Objetivo de magnificación baja – lente marcado por 10 X en la mayoría de los microscopios.  Es el de menor tamaño y puede poseer una o varias bandas de color.

5. Objetivo de magnificación alta – lente marcado 43 X en la mayoría de los microscopios. Es el de mayor tamaño y puede poseer una o varias bandas de color.

6. Brazo – porción curva; su forma se ajusta fácilmente a la mano. Es una de las partes por donde por donde se sostiene el microscopio para cargado.

7. Platina – plataforma sobre la cual se coloca el material a ser estudiado. Posee un orificio centralizado que permite el paso de la luz desde abajo y a través del material examinado.

8. Agarradera o pinzas – estructuras metálicas que sostienen el portaobjetos sobre la platina en forma segura.

9. Diafragma – estructura localizada bajo la platina; funciona en la regulación de la intensidad de luz que pase a través de los lentes hacia el ojo del observador.

10. Condensador – lente localizado bajo la abertura de la platina, el cual controla el tamaño del rayo de luz.

11. Espejo – localizado bajo la platina. Dirige la luz desde su lámpara portátil, a través de la abertura de la platina, hacia los lentes.

12. Tornillo de ajuste macrométrico – provee para ajuste rápido. Sólo debe usarse con el objetivo de magnificación baja.

13. Tornillo de ajuste micrométrico – provee ajuste lento y preciso. Use el objetivo de magnificación alta.

14. Base o pie – estructura en forma de herradura sobre la cual descansa todo el instrumento. Es la otra parte por donde se sostiene el microscopio.

# Text boxes

10X

40X